## Slide 2
DET Lautaro Internacional www.detlautaro.com
FLASHOVER

## Slide 3
Un permanente ignorante:.
www.pirolisis.com
Mgs. Heriberto Luis Moreira Cornejo

## Slide 4: 3.3.93 Flashover.
Una fase de transición en el desarrollo de un incendio en un compartimiento en la que las superficies expuestas a la radiación térmica alcanzan la temperatura de ignición más o menos simultáneamente y el fuego se propaga rápidamente por todo el espacio, lo que resulta en una participación total de la habitación o una participación total del compartimiento o espacio cerrado

## Slide 5: PLANO NEUTRO

## Slide 6
CONDICIONES NECESARIAS PARA QUE SE PRODUZCA UN FLASHOVER

## Slide 7
FIGURA 5.10.2.1 Desarrollo Inicial del Incendio en un Recinto.
COMBUSTIÓN SÚBITA GENERALIZADA O FLASHOVER

## Slide 8
FIGURA 5.10.2.3 Desarrollo de la Capa Superior en el Incendio en un Recinto.
COMBUSTIÓN SÚBITA GENERALIZADA O FLASHOVER

## Slide 9
FIGURE 5.10.2.4 Condiciones Previas a la Combustión Súbita Generalizada en un Recinto (Flashover).
COMBUSTIÓN SÚBITA GENERALIZADA O FLASHOVER

## Slide 10
FIGURA 5.10.2.6 Condiciones de Combustión Súbita Generalizada en un Recinto (Flashover).
COMBUSTIÓN SÚBITA GENERALIZADA O FLASHOVER

## Slide 11
FIGURA 5.10.2.7 Post-Flashover o Extensión del Fuego a toda la Habitación en un Recinto Cerrado
COMBUSTIÓN SÚBITA GENERALIZADA O FLASHOVER

## Slide 12
COMBUSTIÓN SÚBITA GENERALIZADA
O
FLASHOVER

## Slide 13
  ¿Qué diferencia un FLASHOVER
  de un BACKDRAFT?
  Dinámica de fuego Involucrada
  Velocidad del frente de llama

## Slide 14: EXPLOSIONES (o combustiones rápidas)
3.3.56 Explosión. Conversión instantánea de la energía potencial (química o mecánica) en energía cinética con la consiguiente producción y liberación de gases a presión o liberación de un gas que estaba a presión. Estos gases a presión realizan un trabajo mecánico, como mover, cambiar o empujar los materiales que hay alrededor.
3.3.58 Explosivo. Mezcla, compuesto químico o dispositivo que funciona por explosión.
3.3.59 Material Explosivo. Cualquier material que pueda actuar como combustible de una explosión.
Velocidad del frente de llama de 1 m/s a 340 m/s

## Slide 15
Gracias por su atención.

## Slide 16: Síguenos…!!!
www.detlautaro.com

## Slide 17
DET Lautaro Internacional www.detlautaro.com
FLASHOVER